| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji układu mikrokogeneracyjnego (LSM2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc elektryczna instalacji (kWe): | Roczny uzysk energii elektrycznej (kWh): |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kWt): | Roczny uzysk energii cieplnej (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniającą jedno z wymagań określonych w ust. IV załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW*: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409), jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora, posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji. |  |  |
| 2 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe, |  |  |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, |  |  |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, |  |  |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |  |
| 3 | Zastosowano jedno z rozwiązań*: podłączenie do sieci elektroenergetycznej, zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej posiadających cechy wymienione w ust. I załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW, zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła. |  |  |
| 4 | Jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie przekracza*: dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kWe: 40 000 zł/kWe, dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe. |  |  |
| 5 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 6 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| 6 | W skład instalacji wchodzi licznik energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych |  |  |
| 7 | Inwestor oświadcza, że będzie stosował następujące rodzaje paliwa*: biogaz, do którego otrzymania podstawowe substraty pochodzą z własnych zasobów wnioskodawcy, biopłyny, biomasa stanowiąca odpad z produkcji leśnej i biomasa pochodzenia rolniczego. |  |  |
| Uwaga! Aby instalacja spełniała wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego. |

| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………… | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSM2