| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca projektu instalacji źródła ciepła opalanego biomasą (LSB1) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc cieplna źródła ciepła (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Projekt źródła ciepła (część technologiczna) został wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409) Załączono „uprawnienia” i potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. |  |  |
| 2 | Projekt źródła ciepła zawiera: schemat technologiczny wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń, |  |  |
|  | opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk), |  |  |
|  | bilans cieplny źródła ciepła (wynikający z obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynku lub z projektu instalacji c.o, c.w.u. i went.), |  |  |
|  | kosztorys. |  |  |
| 3 | Moc źródła ciepła wynika z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło określonego według normy PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza: w przypadku budynków nowych: 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych: 80 W/m2. |  |  |
| 4 | Jeżeli instalacja będzie służyć wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, budynek nie jest podłączony do scentralizowanej sieci ciepłowniczej (kotłownia nie zastepuje tylko węzła cieplnego c.w.u.). |  |  |
| 5 | Projektowana instalacja nie znajduje się na obszarze miasta powyżej 10 000 mieszkańców (wg ostatnich danych GUS) lub na obszarach o statusie uzdrowiska. |  |  |
| 6 | Projektowany kocioł: jest dedykowany wyłącznie do spalania biomasy (wynika to z dokumentacji kotła - DTR), |  |  |
|  | posiada certyfikat zgodności z PN-EN 303-5, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat, |  |  |
|  | spełnia wymagania klasy 4 lub 5 określone w normie PN-EN 303-5. |  |  |
| 7 | Jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie przekracza*: |  |  |
|  | dla kotłów o załadunku ręcznym - 1000 zł/kW, |  |  |
|  | dla kotłów o załadunku automatycznym - 1600 zł/kW, |  |  |
|  | dla kotłów o załadunku ręcznym, z zasobnikiem buforowym- 1200 zł/kW, |  |  |
|  | dla kotłów o załadunku automatycznym, z zasobnikiem buforowym - 1800 zł/kW. |  |  |
| 8 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 1 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| Uwaga! Aby projekt instalacji spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Projekt spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji źródła ciepła opalanego biomasą. |
| Imię i nazwisko wiodącego projektanta oraz numer uprawnień: ………………………………………………………………….. | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSB1