| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca projektu instalacji małej elektrowni wiatrowej (LSW1) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc elektryczna instalacji (kWe): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Projekt został wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409). Załączono „uprawnienia” i potwierdzenie aktualnego wpisu do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |
| 2 | Projekt instalacji zawiera: schemat instalacji, |  |  |
|  | opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk), |  |  |
|  | kosztorys, |  |  |
|  | licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. |  |  |
| 3 | Projekt instalacji przewiduje zastosowanie jednego z rozwiązań*: podłączenie do sieci elektroenergetycznej, zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej posiadających cechy wymienione w ust. I załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW, zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła. |  |  |
| 4 | Projektowane turbozespoły wiatrowe spełniają jedno z wymagań*: zgodność z normą PN-EN 61400-2, posiadają certyfikat wydany przez Small Wind Certification Council (SWCC) lub Microgeneration Certification Scheme (MCS) lub Canadian Wind Turbine Codes and Standards lub Regeling Groencertificaten Elektriciteitswet, oraz posiadają oznakowanie CE. |  |  |
| 5 | Jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie przekracza*: dla instalacji o mocy poniżej 10 kW, bez akumulatorów – 11000 zł/kW, dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW, bez akumulatorów – 6500 zł/kW, przy zastosowaniu akumulatorów – dodatkowo 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora. |  |  |
| 6 | W zakres kosztów kwalifikowanych projektowanej instalacji wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 5 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| Uwaga! Aby projekt instalacji spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Projekt spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji małych elektrowni wiatrowych. |
| Imię i nazwisko wiodącego projektanta oraz numer uprawnień: ………………………………………………………………….. | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSW1