| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła (LSP2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniający jedno z wymagań określonych w ust. IV załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW*: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409), jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora, posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji, posiada ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie pomp ciepła. |  |  |
| 2 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe, |  |  |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, |  |  |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, |  |  |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |  |
| 3 | Instalacja centralnego ogrzewania jest zrównoważona hydraulicznie. |  |  |
| 4 | Jednostkowy koszt kwalifikowany wykonanej instalacji nie przekracza*: dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3000 zł/kW, dla pomp ciepła powietrze/woda przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5000 zł, dla pomp ciepła powietrze/woda przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8000 zł, dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5500 zł/kW. |  |  |
| 5 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 2 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| 6 | W skład instalacji wchodzi licznik energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu służącego do zasilania pompy. |  |  |
| 7 | Inwestor otrzymał jeden ze następujących certyfikatów, wydany przez właściwe laboratorium badawcze, nie starszy niż 5 lat*: zgodność z normą PN-EN 14511, zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147, zgodność z normą PN-EN 15879-1. |  |  |
| Uwaga! Aby instalacja spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji pompy ciepła. |
| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………… | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSP2