| Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji kolektorów słonecznych (LSK2) |
| --- |
| Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres): |
| Znamionowa moc cieplna instalacji (kW): | Roczny uzysk energii (kWh): |

| l.p | Wymaganie | Spełnienie wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Montażu instalacji dokonał wykonawca spełniający jedno z wymagań określonych w ust. IV załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW*: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409), jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora, posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji, posiada ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie słonecznych systemów grzewczych. |  |  |
| 2 | Urządzenia wchodzące w skład instalacji: są fabrycznie nowe, |  |  |
|  | posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, |  |  |
|  | są objęte rękojmią wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, |  |  |
|  | posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |  |
| 3 | Jednostkowy koszt kwalifikowany wykonanej instalacji nie przekracza 3 500 zł/kW mocy kolektora, określonej zgodnie z normą PN-EN 12975-1 przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2. |  |  |
| 4 | W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie roboty i zakupy wymienione w ust. II pkt. 3 załącznika „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW. |  |  |
| 5 | W skład instalacji wchodzi licznik ciepła w obiegu kolektora słonecznego, umożliwiający lokalną prezentację danych |  |  |
| 6 | Inwestor otrzymał jeden z następujących certyfikatów, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat*: zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; europejski znak jakości „Solar Keymark”. |  |  |
| Uwaga! Aby instalacja spełniał wymagania programu „Prosument” w żadnym z ww. punktów nie może być zaznaczona odpowiedź „NIE”. |
| Instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia / nie spełnia* wymagania określone dla instalacji kolektorów słonecznych. |
| Imię i nazwisko instalatora oraz informacja o uprawnieniach: …………………………………………………………… | Data: ……………. | Podpis: ………................. |
| Imię i nazwisko inwestora: …………………………………………………………………... | Data: …………….. | Podpis: …………………. |

* - zaznaczyć właściwe

** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”

# Text boxes

Załącznik LSK2